Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea
Nr. ____ din ___.__.2022

Master Planul privind sistemul de alimentare cu apă și apă uzată în județul Vâlcea, revizuit la nivelul anului 2022

CAPITOLUL 1

INTRODUCERE

CUPRINS

1.	INTRODUCERE	3

1.1	Cadrul proiectului	3

1.1.1	Informații despre proiect	3

1.1.2	Informații despre contract	6

1.2	Obiectivul general și abordarea pentru revizuirea Master Planului	8

1.2.1	Obiectivul general al Master Planului	8

1.2.2	Abordarea pentru revizuirea Master Planului	8

1.3	Structura Master Planului revizuit	16

# INTRODUCERE

Acest Master Plan (Plan Director) constituie o revizie a Master Planului pentru alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate în județul Vâlcea, realizat în cadrul Proiectului pentru servicii municipale finanțat de Banca Mondială și aprobat în anul 2009. Master Planul la care ne referim a fost realizat pe o perioadă de 30 de ani, adică a avut în vedere orizontul de timp 2009 – 2038.

## Cadrul proiectului

Actualizarea Master Planului a fost initial realizata in anul 2014 în cadrul proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzata în judelul Vâlcea", finanțat prin POS Mediu 2007-2013, axa prioritara 1, în cadrul contractului Asistență tehnică pentru managementul proiectului – CS1, si acum este actualizat la initiativa APAVIL de catre APAVIL cu investitiile prioritare propuse in cadrul proiectului „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in judetul Valcea” din POIM 2014 – 2020, axa prioritara 3.

### Informații despre proiect

Prezentul proiect, „Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Valcea”, reprezinta continuarea strategiei anterioare aferenta proiectului finantat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu 2007 – 2013, Axa Prioritara 1, „Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de apa si  apa uzata in Judetul Valcea” si are ca obiectiv general cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei respectiv:

- Respectarea legislatiei nationale si a UE în perioadele de tranzitie convenite între România si UE pentru sectorul de mediu:

  - Obiectivul 1 – Implementarea Directivei UE 91/271/CEE (transpusa in legislatia nationala prin NTPA 011/2002) privind colectarea si epurarea apelor uzate urbane din judet si evitarea deversarii de ape uzate urbane neepurate in ape curgatoare naturale;

  - Obiectivul  2 – conformarea la Directiva UE 98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului uman transpusa in legislatia nationala prin Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificata prin Legea 311/2004;

- Asigurarea unei utilizari optime a fondurilor UE;

- Sprijinirea initiatorilor proiectului in dezvoltarea capacitatii locale pentru evolutia viitoare a proiectului.

Proiectul are ca obiectiv cresterea gradului de bransare / racordare la infrastructura de apa si apa uzata, în vederea realizarii îndeplinirii obiectivelor Axei prioritare 3, obiectivul specific 3.2 "Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si nivelul de asigurarea alimentarii cu apa potabila a populatiei "  a Programului Operational infrastructura Mare (POIM 2014 - 2020).

Obiectivele specifice referitoare la infrastructura de apa:

- Conformarea cu Directiva CE 98/83/EC a apei potabile privind calitatea apei destinata consumului uman in aria de implementare a proiectului;

- Imbunatatirea accesului la servicii de calitate privind apa potabila/uzata conform Directivei 98/93/CE a apei potabile in aria de implementare a proiectului de la un procent de 17% la 89% in 2025 (exclusiv proiectele in curs de derulare);

- Cresterea gradului de bransare in aria proiectului la retelele de apa de la 57% la 89% in 2025 (exclusiv proiectele in curs de derulare);

- Asigurarea sigurantei in exploatare si a continuitatii alimentarii cu apa in aria de proiect;

- Asigurarea calitatii si disponibilitatii serviciilor aferente alimentarii cu apa conform principiilor de eficienta maxima a costurilor, calitate a operarii si suportabilitate de catre populatie;

- Asigurarea unei alimentari cu apa la o presiune corespunzatoare si fara intreruperi in aria de proiect;

- Reducerea pierderilor totale de apa in zona proiectului prin reabilitarea retelelor de distributie de la 24% in anul 2020 la 14% in anul 2025 (exclusiv proiecte in curs de derulare);

Obiectivele specifice referitoare la infrastructura de apa uzata:

- Conformarea cu Directiva privind epurarea apelor uzate urbane 91/271/EEC in aria proiectului;

- Asigurarea calitatii si a disponibilitatii serviciilor legate de apele uzate, in conformitate cu principiile eficientei maxime a costurilor, calitatii in operare si accesibilitatii populatiei;

- Cresterea gradului de acoperire a serviciilor de colectare a apei uzate in zona de implementare a proiectului de la 54% la 98% in anul 2025;

- Cresterea ratei de acoperire a serviciilor de epurare a apei uzate conform Directivei 91/271/CEE in zona de implementare a proiectului de la 50% la 95% pana in anul 2023;

- Reabilitarea principalelor portiuni din retelele de canalizare existente care sunt predispuse la avarii, necesita intretinere pentru asigurarea deservirii sau sunt sub-dimensionate pentru capacitatea necesara;

- Reducerea infiltratiilor in zona proiectului de la 48% in 2020 la 39% in 2025, prin reabilitarea retelelor de canalizare.

Investitiile in infrastructura de apa si canalizare pentru localitatile din judetul Valcea incluse in proiect au avut in vedere imbunatatirea calitatii factorilor de mediu si imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei. Prin investitiile cuprinse in acest proiect se continua procesul de extindere si reabilitare ale infrastructurii de apa si apa uzata realizate in etapa 2007-2013 in zonele urbane si se propun investitii in extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa din zona rurala si pentru infiintarea sistemelor de canalizare in zonele rurale.

Prin investitiile propuse s-a urmarit asigurarea cresterii randamentului si a eficientei sistemelor existente de distributie a apei prin eliminarea pierderilor din sistem, prin reducerea costurilor de productie, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili si energie electrica cat si prin reproiectarea, reutilarea si retehnologizarea sistemelor.

Reabilitarea propusa atat pentru reteaua de distributie cat si pentru conductele de aductiune, va sustine totodata si extinderea retelei, care va da mai multa flexibilitate retelei existente de alimentare cu apa si va mari capacitatea sistemului de distributie.

In urma analizei sistemelor de alimentare cu apa din punct de vedere a calitatii apei si disponibilitii sursei, a functionalitatii retelei existente si a posibilitatii de extindere, a capacitatii de iinmagazinare si tratare, investitiile din cadrul proiectului s-au axat in directia infiintarii unor sisteme de alimentare cu apa care sa dispuna de o sursa de apa care sa respecte conditiile de calitate cu costuri minime de tratare, care sa permita extinderea in viitor al sistemului prin conectarea de noi consumatori.

Investitiile in sectorul de apa din cadrul Studiului de Fezabilitate sunt destinate asigurarii accesului la apa potabila de calitate a populatiei din localitati ale judetului, grupate in 25 sisteme de alimentare cu apa

Din cele 15 aglomerari de apa uzata, in studiul de fezabilitate sunt cuprinse investitii de extindere a retelelor de canalizare existente in 8 localitati urbane si in 10 localitati rurale, iar in 3 localitati  rurale se vor infiinta retele de canalizare pentru care se vor construi sau se vor extinde 5 statii de epurare.

Tabel 1.1.1 – 1  Contracte de lucrări și servicii

| Descrierea contractului |  | Valoarea contractului (Mii Euro, fara TVA) | Valoarea contractului (Mii Lei, fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTRACTE DE EXECUTIE LUCRARI |  |  |  |
| CL 1 | Executie retele de alimentare cu apa si canalizare in orasul Brezoi | 3,800.217 € | 18,716.069 lei |
| CL 2 | Executie retele de alimentare cu apa si canalizare in comunele Budesti, Daesti, Bujoreni si Pausesti Maglasi | 18,310.183 € | 90,177.650 lei |
| CL 3 | Executie retele de alimentare cu apa si retele de canalizare in orasul Horezu si comuna Vaideeni | 13,109.107 € | 64,562.353 lei |
| CL 4 | Executie retele de alimentare cu apa in comunele Copaceni, Cernisoara, Francesti si Pesceana | 8,442.021 € | 41,576.954 lei |
| CL 5 | Executie retele de alimentare cu apa si canalizare in comunele Susani, Valea Mare, Maciuca si Livezi | 11,797.614 € | 58,103.250 lei |
| CL 6 | Executie retele de alimentare cu apa si canalizare in orasele Baile Govora, Babeni (Tatarani si Capu Dealului) si comunele Mihaesti si Pietrari | 26,512.916 € | 130,576.110 lei |
| CL 7 | Executie retele de alimentare cu apa si canalizare in comunele Galicea, Olanu, Dragoesti si Stoilesti | 27,468.307 € | 135,281.414 lei |
| CL 12 | Realizarea ratei de conectare 100% in Ramnicu Valcea si Ocnele Mari | 2,495.742 € | 12,291.529 lei |
| CL 13 | Realizarea ratei de conectare 100% in Babeni | 2,696.258 € | 13,279.069 lei |
| CL 14 | Realizarea ratei de conectare 100% in Dragasani | 1,764.403 € | 8,689.684 lei |
| CL 15 | Realizarea ratei de conectare 100% in Olanesti | 1,996.764 € | 9,834.065 lei |
| CL 16 | Realizarea ratei de conectare 100% in Calimanesti | 1,009.607 € | 4,972.316 lei |
| TOTAL CONTRACTE EXECUTIE LUCRARI |  | 119,403.140 € | 588,060.46 lei |
| CONTRACTE DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI |  |  |  |
| CL 8 | Construirea, extinderea si reabilitarea facilitatiilor de captare si tratare pentru sistemele de apa Horezu, Vaideeni, Pietrari, Baile Govora, Voineasa, Brezoi si Titesti | 7,788.169 € | 38,356.732 lei |
| CL 9 | Construirea, extinderea si reabilitarea facilitatiilor de captare si tratare pentru sistemele de apa Cernisoara, Copaceni, Milcoiu, Stoilesti si Genuneni - Manailesti (Francesti) | 3,604.220 € | 17,750.783 lei |
| CL 10 | Construirea, extinderea si reabilitarea facilitatiilor de captare si tratare pentru sistemele de apa Livezi, Valea Mare, Maciuca, Stefanesti, Lalosu | 5,854.175 € | 28,831.809 lei |
| CL 17 | Executie statie de epurare noua Brezoi | 3,390.585 € | 16,698.629 lei |
| CL 18 | Extindere statie de epurare Dragoesti | 2,786.218 € | 13,722.123 lei |
| CL 19 | Executie statii de epurare noi pentru clusterul Horezu si aglomerarea Susani | 4,871.573 € | 23,992.499 lei |
| CL 11 | Valorificare namoluri | 5,554.740 € | 27,357.093 lei |
| TOTAL CONTRACTE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI |  | 33,849.679 € | 166,709.669 lei |
| TOTAL CONTRACTE LUCRARI |  | 153,252.819 € | 754,770.133 lei |
| CONTRACT FURNIZARE |  |  |  |
| CF 1 | Contract de achiziție echipamente | 5,348.858 € | 26,343.125 lei |
| TOTAL CONTRACTE FURNIZARE |  | 5,348.858 € | 26,343.125 lei |
| CONTRACT SERVICII |  |  |  |
| CS 01 | Asistenta tehnica pentru managementul proiectului | 1,399.696 € | 6,893.501 lei |
| CS 02 | Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor | 5,332.391 € | 26,262.027 lei |
| CS 04 | Asistenta Thenica pentru Supervizarea Lucrarilor Proiectului "Realizarea ratei de conectare de 100% in Ramnicu Valcea inclusiv Ocnele Mari, Dragasani, Calimanesti, Olanesti si Babeni, judetul Valcea" | 93.305 € | 459.525 lei |
| CS 05 | Auditul Proiectului "Realizarea ratei de conectare de 100% in Ramnicu Valcea inclusiv Ocnele Mari, Dragasani, Calimanesti, Olanesti si Babeni, judetul Valcea" | 3.658 € | 18.018 lei |
| CS 07 | Servicii de publicitate și informare în vederea promovării proiectului “Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Vâlcea inclusiv Ocnele Mari, Drăgășani, Călimănești, Olănești și Băbeni, judeţul Vâlcea” | 34.398 € | 169.410 lei |
| CS 03 | Asistenta Tehnica din Partea Proiectantului | 1,025.526 € | 5,050.718 lei |
| CS 06 | Auditul Proiectului "Proiectul Regional pentru dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Valcea" | 143.765 € | 708.042 lei |
| TOTAL CONTRACTE SERVICII |  | 8,032.739 € | 39,561.241 lei |
|  | TOTAL CONTRACTE: LUCRARI, ECHIPAMENTE, SERVICII | 166,634.416 € | 820,674.500 lei |

### Informații despre contract

| Numele contractului | Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzata în județul Vâlcea |
| --- | --- |
| Autoritatea Contractantă | APAVIL S.A. Vâlcea |

Obiectivele contractului sunt :

Obiectivul general al contractului de asistență tehnică este asigurarea unui management eficient pentru implementarea Proiectului.

Obiectivele specifice ale contractului de asistență tehnică sunt:

- Acordarea de sprijin calificat și eficient Autorității Contractante în managementul Proiectului pentru implementarea cu succes a Proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare semnat cu Ministerul Mediului și Pădurilor; Asigurarea sprijinului calificat pentru că Autoritatea Contractantă să poată opera în condiții de eficiență prin asigurarea serviciului pe raza întregului județ;

- Asigurarea condițiilor pentru gestionarea prin sisteme de management modern și eficient a rețelelor de apă și canalizare din cadrul localităților și aglomerărilor respective;

- Asigurarea condițiilor pentru reducerea pierderilor în rețelele de apă;

- Asigurarea implementării optime a contractelor de lucrări prin gestionarea calității apelor reziduale descarcăte în rețeaua publică de canalizare conform limitelor impuse de prevederile legislației în vigoare și ținând cont de impactul potențial asupra procesului de epurare al apelor uzate colectate;

- Asigurarea implementării strategiei de management al nămolului rezultat din procesul tehnologic al stațiilor de tratare apă și al stațiilor de epurare;

- Asigurarea publicității și promovarea adecvată a măsurii și informarea corectă a populației privind lucrările de construcție și obiectivele propuse în Proiect conform Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale în România 2007-2013, care poate fi accesat la următoarea adresa de web:

http://www.fonduri-ue.ro/index.php?sectionId=169;

- Asigurarea suportului necesar UIP POS MEDIU/Departamentului de investiții extins astfel încât să fie capabil să gestioneze atât programul de investiții curent (perioada 2010 – 2015), cât și programul de investiții pe termen mediu și lung și să asigure faptul că fazele următoare de investiții sunt pe deplin justificate, asigură conformarea cu legislația în vigoare și sunt finanțate în mod corespunzător;

- Asigurarea implementării lucrărilor propuse prin Proiect prin pregătirea Dosarelor de Atribuire pentru contractele care nu sunt acoperite prin alte contracte de asistență tehnică; de asemenea, asigura sprijin Autorității Contractante pe parcursul derulării licitațiilor atât pentru contractele pentru care a pregatit Dosare de atribuire, cât și pentru contractele pentru care procedura de licitație nu a fost inițiată în cursul contractului anterior de asistență tehnică în cadrul căruia au fost pregătite Master Plan–ul, Aplicația de finanțare și documentele suport pentru obținerea finanțării din POS Mediu (2007 – 2013) și o parte din Dosarele de atribuire aferente contractelor de lucrări identificate în cadrul Aplicației;

- Asigurarea sprijinului pentru Autoritatea Contractantă prin asistență tehnică din partea proiectantului pentru toate contractele de construcții (Fidic Roșu) pregătite prin contractul de finanțare, astfel încât acestea să se finalizeze cu respectarea indicatorilor fizici, financiari și de performanță stabiliți în Cererea de finanțare și SF aprobat, precum și cu respectarea prevederilor din Contractul de Finanțare. De asemenea, se va ține cont de încadrarea în fondurile și termenele aprobate prin Decizia de Finanțare;

- Asigurarea sprijinului Autorității Contractante în întâlnirile lunare de progres cu inginerul și toți contractorii în vederea stabilirii progresului proiectului aprobat prin Decizia de finanțare;

- Asigurarea suportului necesar UIP POS MEDIU astfel încât să fie capabil să gestioneze atât programul de investiții  (perioada 2010 – 2013, cu extensie în 2015), cât și programul de investiții pe termen mediu și lung și să asigure faptul că fazele următoare de investiții sunt pe deplin justificate, asigură conformarea cu legislația în vigoare și sunt finanțate în mod corespunzător;

- Asigurarea sprijinului AC pentru implementarea sistemului GIS pentru municipiul Vâlcea;

- Optimizarea și modelarea hidraulică a rețelelor de apă/canal în municipiul Vâlcea;

- Actualizarea programului de investiții în sectorul de apă – apă uzată prin revizuirea Master Plan-ului privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate în Județul Vâlcea cu planul de investiții pentru următoarea fază de investiții (2014 – 2020).

Activitățile ce se desfasoara în cadrul contractului sunt :

Activitatea 1:  Asistență tehniea acordata Benefieiarului cu privire la problemele de management general;

Activitatea 2 – Suport în managementul Proiectului acordat Unităţii de Implementare a Proiectului (UIP);

Activitatea 3 – Realizarea dosarelor de atribuire și sprijinul acordat pe perioada desfășurării licitațiilor;

Activitatea 4 – Asistenţă tehnică din partea proiectantului acordată Autorităţii Contractante, pentru Contractele de construcţie (FIDIC Roşu);

Activitatea 5 – Actualizarea Master Plan-ului privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate în Judeţul Vâlcea și pregătirea programului de investiţii pentru Faza 2 (2014-2020);

Activitatea 6 - Dezvoltarea sistemului GIS existent pentru sistemele de alimentare eu apă și canalizare în zonele proiectului;

Activitatea 7 - Dezvoltarea unui sistem modern de modelare hidraulică a sistemului de alimentare cu apă și canalizare în zonele proiectului;

Activitatea 8 – Dezvoltarea sistemului SCADA;

Activitatea 9 – Revizuirea studiilor de fezabilitate, inclusiv a devizului general;

Activitatea 10 – Campanie de publicitate și promovare a proiectului.

## Obiectivul general și abordarea pentru revizuirea Master Planului

### Obiectivul general al Master Planului

Principalul obiectiv al Master Plan-ului este de a stabili obiectivele de dezvoltare pe termen mediu și lung (pe o perioadă de 30 de ani) pentru rețelele de apă și canalizare din Judeţul Vâlcea în conformitate cu prevederile legale naţionale și cu obiectivele asumate de România prin Tratatul de Aderare.

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv general, au fost identificate două sub-obiective:

- Actualizarea capitolelor Master Planului privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate actualizat la nivelul ariei de operare a OR  APAVIL S.A.

- Pregătirea programului de investiții pentru Faza II (2014-2020).

Master Plan-ul revizuit, actualizat și dezvoltat, devine un document de planificare strategică pentru viitoarele investiții, încorporând informațiile relevante despre sistemele de alimentare cu apă, rețelele de canalizare, stațiile de tratare a apei potabile şi stațiile de epurare a apelor uzate.

### Abordarea pentru revizuirea Master Planului

În abordarea pentru revizuirea Master Planului s-a ținut cont de următoarele:

- Master Planul ce urmează a fi revizuit a fost întocmit pentru perioada 2020 – 2050;

- Revizuirea Master Planului va considera an de bază anul 2020 și primul an de previziuni anul 2021; astfel în prezentarea datelor istorice vor fi utilizați anii 2018, 2019, 2020, iar previziunilor vor fi făcute pentru anii 2020 – 2050;

- în acest mod se asigură o continuitate cu Master Planul inițial și se oferă posibilitatea analizei previzionat – realizat pentru perioada 2018 – 2020.

Etapele în revizuirea Maste Planului sunt:

- analiza situației existente la nivelul sistemelor zonale de alimentare cu apă / aglomerărilor indicate în Caietul de sarcini (precum și pentru celelalte zone identificate în Master Plan-ul care a stat la baza Aplicației de Finanțare pentru Proiectul aflat în derulare), urmărind colectarea de informații generale relevante cu privire la planurile de dezvoltare urbană și regională, informaţii de ordin social şi economic, dar şi date specifice care să ne permită să evaluăm situația actuală a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din aria de operare a Operatorului Regional  APAVIL S.A. .

- revizuirea și actualizarea Master Plan-ului, pentru identificarea necesităţilor de reabilitare și extindere a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, atât din localităţile incluse în Proiectul actual, cât şi în restul localităţilor ce vor face parte din fazele de invesţii ulterioare, în scopul îndeplinirii standardelor UE în domeniu, cu precădere pentru perioada de conformare 2014-2020, și mergând până la 24 de ani de la data finalizării Proiectului.

La revizuirea și actualizarea Master Plan-ului au fost realizate:

- Analiza Master Plan-ului existent;

- Analiza listei de investiţii prioritare;

- Evaluarea necesităţilor pe termen mediu și lung;

- Revizuirea analizei cost/beneficiu.

Actualizarea Master Plan-ului – abordare generală

Un Master Plan privind serviciile de apă şi apă uzată în Judeţul Vâlcea a fost elaborat în perioada 2007-2008, în cadrul programului „Proiect Municipal de Servicii - Asistenţă Tehnică pentru pregătirea a 11 aplicații ce vor fi finanțate din Fondul de Coeziune”, finanțat prin împrumut de la BIRD-Banca Mondială. Versiunea finală a Master Plan-ului a fost predată în aprilie 2008 și a stat la baza Aplicației prin care a fost obținută finanțarea prezentului Proiect. Versiunea actualizată a acestuia, predată în August 2009, a stat la baza prezentei revizuiri și actualizări.

Conform cerinţelor din Caietul de sarcini (pct. 4.4.5) in cadrul proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzata în judelul Vâlcea", finanțat prin POS Mediu 2007-2013, axa prioritara 1, în cadrul contractului Asistență tehnică pentru managementul proiectului – CS1 a fost revizuit Master Planul din anul 2019, luând în considerare atât schimbările survenite în Situația de bază (baseline), cât şi rezultatele investigaţiilor și studiilor descrise în Master Plan.

Pornind de la situația existentă prezentata in Master Planul din 2014 s-au realizat diferite prognoze socio-economice și tehnice cum ar fi: populația conectată la sistemul de alimentare cu apă şi canalizare, cantitatea de nămol generată etc. Toate aceste date vor fi reanalizate în această etapă a proiectului şi se va verifica conformitatea cu situația existentă la nivelul anilor 2020.

Revizuirea și actualizarea Master Plan-ului s-a realizat printr-o strânsă cooperare cu OR - APAVIL S.A.  și cu ADI APA pentru a asigura:

- Respectarea legislaţiei româneşti;

- Principiul rentabilităţii;

- Pragul de suportabilitate al investițiilor;

- Capacitatea locală de implementare;

- Atingerea ţintelor stabilite prin Tratatul de Aderare.

Evaluarea situației existente

Evaluarea stadiului actual al reţelelor existente de apă şi canalizare, al facilităţilor de tratare și epurare, ţinând cont de investițiile care se vor realiza în Faza I de investiții, finanţată din Fondul de Coeziune, se va realiza prin utilizarea datelor disponibile la Operatorul Regional și la autorităţile locale, a datelor obținute în proiecte anterioare, precum și printr-o campanie proprie de achiziție de date şi măsurători.

Pornind de la documentaţiile tehnice existente, completate, după caz, cu informații obținute prin investigaţii proprii ale echipei Prestatorului, au fost analizate în detaliu sistemele de alimentare cu apă și canalizare la nivelul sistemelor zonale de alimentare cu apă/aglomerărilor.

Această analiză permite:

- identificarea deficiențele actuale ale sistemelor de alimentare cu apă și canalizare,

- identificarea cerințele pe care trebuie să le îndeplinească în viitor aceste sisteme, în scopul alinierii la standardele UE,

- analiza investițiilor propuse în Faza I de implementare a Planului de Investiții Prioritare și în final,

- recomandarea de soluţii optime de modernizare a infrastructurii de apă și apă uzată în jud. Vâlcea.

Sistemul de alimentare cu apă

Abordarea ţine cont de următoarele criterii generale:

- Protecția surselor de apă;

- Respectarea obligaţiilor asumate referitoare la calitatea apei potabile;

- Utilizarea capacităţilor existente la maxim;

- Capacitatea Operatorului Regional de a gestiona şi dezvolta în continuare capacităţi la nivelul întregului judeţ.

Sunt avute în vedere următoarele aspecte în scopul determinării cât mai exacte a stadiului actual al rețelelor de distribuție a apei potabile:

- Descrierea tehnică a sistemului actual de alimentare cu apă și a instalaţiilor aflate în exploatare (amplasamente);

- Revizuirea întregului sistem, precum și a facilităţilor de tratare, ţinând cont de hărţile și informațiile existente;

- Evaluarea principalelor componente ale sistemului, sub aspectul capacităţii, randamentului, eficienţei energetice, vârstei, stării fizice, siguranţei în exploatare, procedurilor de întreţinere, calităţii materialelor etc.;

- Evaluarea procedurilor de exploatare a sistemului de alimentare cu apă;

- Analize calitative ale probelor de apă potabilă;

- Specificarea standardelor de calitate;

- Evaluarea sustenabilităţii specifice a investițiilor;

- Identificarea investiţiilor necesare pentru conformarea cu cerințele Directivelor UE privind standardele de tratare;

- Studiu privind consumul de apă;

- Evaluarea procentului de pierderi în rețeaua de distribuție și estimarea pierderilor inevitabile.

Sistemele de colectare a apelor uzate şi epurare

Stadiul actual al reţelelor de canalizare este analizat considerând următoarele:

- Descrierea tehnică a sistemului actual de canalizare (capacitate proiectată în populație echivalentă și din punct de vedere hidraulic, sistem separat sau combinat, situaţii de depăşire a debitelor nominale datorate apelor pluviale);

- Descrierea instalaţiilor aflate în exploatare și a opţiunilor de integrare a acestora în sistemele ce vor fi proiectate;

- Evaluarea efectelor produse de apele uzate epurate/neepurate și nămoluri asupra emisarilor;

- Evaluarea principalelor componente ale sistemului, sub aspectul capacităţii, randamentului, eficienţei energetice, vârstei, stării fizice, siguranţei în exploatare, procedurilor de întreţinere etc.;

- Evaluarea procedurilor de exploatare a sistemelor de canalizare;

- Analize privind calitatea apelor uzate şi a efluentului, în raport cu standardele și reglementările aplicabile;

- Evaluarea sustenabilităţii investițiilor propuse, în scopul reducerii costurilor de operare și întreţinere;

- Epurarea apelor uzate;

- Caracteristicile fizico-chimice ale apelor uzate colectate;

- Capacitatea proiectată din punct de vedere al încărcării cu poluanţi (CBO5 conform Directivei 91/271/EC) și al capacităţii hidraulice;

- Descrierea tehnică a procesului de epurare;

- Descrierea instalaţiilor de epurare existente şi opţiuni de integrare în sistemul care va fi proiectat;

- Sistem de monitorizare a eficienţei Stațiilor de Epurare a apelor reziduale.

Ape uzate industriale

Datele privind descărcările de ape uzate din sectorul industrial sunt relevante în special pentru extinderea stațiilor de epurare precum și a celor la care vor fi prevăzute lucrări de reabilitarea.

Pentru a avea o bază de date “la zi” privind apele industriale uzate, trebuie să avem în vedere ce descărcări de ape industriale uzate avem, provenite de la companiile din zona Proiectului, precum și efectele pe care le pot avea asupra rețelelor şi a stațiilor de tratare a apelor uzate:

- pot fi otrăvitoare pentru personalul operativ și de întreţinere al sistemelor de canalizare și stațiilor de epurare;

- pot conduce la depuneri de nămoluri organice şi formarea de depuneri minerale în reţelele de canalizare;

- pot avea un efect negativ asupra capacităţiii hidraulice a sistemelor de canalizare, putând conduce la blocaje;

- pot forma amestecuri explozive în contact cu aerul;

- pot conduce la apariţia unor deficiențe în operarea stațiilor de epurare;

- pot avea efect negativ asupra calităţii nămolurilor.

Sunt avute în vedere:

- Protejarea sănătăţii personalului lucrătorilor din stațiile de tratare;

- Asigurarea că sistemele de colectare, Stațiile de Epurare a apelor reziduale şi echipamentele asociate nu se vor defecta;

- Volumul și tipul de ape industriale, precum și sursele din care provin acestea;

- Asigurarea că operarea Stațiilor de Epurare, precum și tratarea nămolului rezultat din procesul tehnologic nu vor suferi anomalii;

- Asigurarea că efluentul de la Stațiile de Epurare nu va afecta mediul înconjurător;

- Asigurarea că nămolul rezultat în urma procesului de operare va putea fi depozitat în condiții de siguranţă pentru mediu;

- Caracteristicile apelor uzate descărcate de sectorul industrial;

- Situația facilităţilor existente utilizate în pre-epurarea apelor industriale, inclusiv a sistemelor de tratare și depozitare a nămolurilor, pentru a defini tipurile de procese, capacităţile, tehnologiile utilizate, condițiile, practicile de întreţinere etc. ;

- Descrierea modului în care se face evacuarea apelor uzate industriale în prezent;

- Potențialul de toxicitate şi/sau efectele cauzate de deversarea efluenţilor în sistemele de canalizare orăşeneşti şi în procesul de tratare a nămolurilor de la stațiile de epurare.

Experţii noştri au evaluat, în cadrul activității specifice, sistemul apelor reziduale industriale, parcurgând următoarele activităţi:

- Caracteristicile apelor reziduale şi stadiul prezent al pre-tratării apelor reziduale;

- Capacitatea proiectată în sensul încărcării cu poluanţi (CBO5 conform cu Directiva 91/271/EC) şi a capacităţii hidraulice determinate;

- Descrierea tehnică a tehnologiei de tratare;

- Analiza aplicării standardelor și reglementărilor în vigoare, pentru efluenţi;

- Revizuirea mecanismului curent prin care se eliberează aprobările de deversare în rețelele de canalizare.

Tratarea şi depozitarea nămolurilor

Sunt analizate practicile curente de tratare și depozitare a nămolului luând în considerare următoarele aspecte:

- Evaluarea tratării nămolurilor;

- Evaluarea depozitării nămolurilor;

- Pregătirea unei strategii de depozitare a nămolurilor la nivel județean.

Pe baza acestora sunr definite proiecţiile aşteptate privind calitatea nămolurilor prin efectuarea unei campanii de teste şi identificarea principalelor industrii care deversează efluenţii în sistemele de canalizare municipale sau în cursuri de apă. Strategia de depozitare va descrie câteva scenarii posibile care vor depinde de calitatea nămolurilor. Soluţia privind depozitarea şi/sau utilizarea nămolurilor se va stabili dupa aflarea rezultatelor analizelor bio-chimice.

Proiecţiile costurilor estimative

Estimările de costuri pentru investțiile propuse țîn cont de necesarul investiţional la nivelul ariei de operare a OR, de reflectarea în tarif a acestor costuri, cât și de gradul de suportabilitate al populației. Scopul acestor estimări este ca:

- standardele de tratare să fie în limitele standardelor de tratare din legislaţia românească în vigoare;

- costurile pentru noile investiţii să reflecte prețurile la zi și să fi fost corect estimate ţinându-se cont de ratele corecte de schimb leu-euro.

Propunere de parametri fundamentali de proiectare pentru perioada 2020-2050

Propunerea de parametri fundamentali de proiectare pentru perioada 2020-2050 este formulată pe baza interpretării şi evaluării datelor și informațiilor relevante colectate în etapele anterioare.

În opinia Consultantului, propunerea de parametri fundamentali de proiectare trebuie să aibă la bază o serie de “ţinte” bine stabilite în ceea ce priveşte asigurarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare.

Printre parametrii fundamentali de proiectare pe care îi vom propune se vor număra:

- tendinţele consumului de apă: locuinţe (menajer), instituţii, sectorul comercial, sectorul industrial;

- rata elasticităţii consumului faţă de variaţia de tarif;

- rata elasticităţii consumului faţă de variaţia veniturilor;

- standardele de cantitate şi calitate ce trebuie îndeplinite în anii “ţintă”;

- debitul mediu și de vârf al alimentării cu apă;

- rata de acoperire a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare;

- venitul mediu pe gospodărie;

- numărul mediu de persoane pe gospodărie;

- rata de scont;

- fluxurile de ape uzate menajere şi industriale;

- valorile medii şi de vârf ale fluxurilor de ape uzate în perioadele uscate şi umede;

- infiltraţii de ape subterane în sistemul de canalizare;

- intrări totale la stațiile de epurare;

- debit total de intrare de ape uzate industriale la stațiile de epurare;

- încărcare totală cu CBO (menajer şi industrial) etc.

În graficul de mai jos sunt prezentate schematic etapele care vor fi parcurse pentru determinarea parametrilor fundamentali de proiectare.

Determinarea planului de investiții pe termen lung

Astfel, după evaluarea situației existente și identificarea deficiențelor din sistem, după definirea obiectivelor și ţintelor judeţene și a parametrilor fundamentali de proiectare, au fost identificate și analizate opţiunile tehnice disponibile pentru toate facilităţile ce constituie parte integrantă din sistemul de apă și apă uzată ce urmează a fi proiectat.

Evaluarea alternativelor

Pentru alegerea alternativei optime, este realizată o evaluare a opţiunilor tehnice prezentate mai sus, într-o primă etapă pe baza criteriilor economice și în a două etapă pe baza criteriilor tehnice, de mediu și a criteriilor sociale și instituționale.

Pentru prima etapă s-a utilizat o adaptare a abordării cost-eficacitate, iar pentru evaluarea finală a alternativelor propuse pentru sistemul de alimentare cu apă şi canalizare la nivel de judeţ s-a utilizat o adaptare a analizei multicriteriale, printr-o ponderare între criteriul economic, care se reduce la valoarea totală a fiecărei alternative, exprimată prin Valoarea Netă Actualizată (VNA), și a rezultatelor evaluărilor tehnice, inclusiv criteriile legislative/ instituționale, cele privind mediul și opinia publicului ţintă.

Actualizarea Analizei Cost-Beneficiu

Analiza cost-beneficiu care a stat la baza Aplicației de Finanțare pentru Proiectul aflat în curs de implementare prin POIM va fi actualizată la închiderea acestuia, luând în considerare următoarele elemente principale:

- noile date socio-economice și evoluția acestora: număr de locuitori, nivelul veniturilor, nivelul PIB etc.;

- tariful aplicat populației pentru serviciile de apă și canalizare (comparativ cu cel estimat în analiza cost-beneficiu inițială);

- nivelul costurilor de investiții pentru implementarea Proiectului (comparativ cu cele estimate în analiza cost-beneficiu inițială), precum și investițiile și reinvestițiile viitoare;

- nivelul costurilor de operare și întreţinere pentru operarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare (comparativ cu cele estimate în analiza cost-beneficiu inițială).

În actualizarea Analizei se va ţine cont de principiile și cerințele descrise în “Ghidul privind elaborarea Analizei Cost Beneficiu pentru proiectele de investiții” elaborat de CE, ediția 2008.

## Structura Master Planului revizuit

Master Planul revizuit are structura recomandată de către AM POIM și anume:

Secțiunea 1 prezintă cadrul general al revizuirii Master Planului;

În Secțiunea 2 este descrisă, pe larg, situația existentă, având că an de bază 2020 și prim an de proiecții anul 2021.

Pe baza metodologiei prezentate la începutul secțiunii, în Secțiunea 3 sunt prezentate previzionările / estimările elaborate de către consultant pentru orizontul 2020 – 2050.

Secțiunea 4 prezintă obiectivele naționale, regionale și județene în ceea ce privește alimentarea cu apă și colectarea și tratarea apelor uzate.

Secțiunea 5 descrie opțiunile de investiții propuse, metodologia de evaluarea a acestora și opțiunea recomandată.

Secțiunea 6 descrie strategia la nivel de județ în ceea ce privește alimentarea cu apă și colectarea și tratarea apelor uzate.

În Secțiunea 7 este prezentat contextul de planificare și planul de investiții pe termen lung actualizat. Sunt prezentați, de asemenea: parametrii de proiectare, costurile unitare utilizate, etapizarea planului de investiții pe termen lung, costurile de investiție, costurile de operare și întreținere, programul de implementare pentru etapa a II-a și cerințele instituționale pentru implementarea acesteia.

Secțiunea 8 include o analiză financiară și economică a măsurilor propuse, în timp ce în Secțiunea 9 este propus planul de evoluție a tarifelor, revizuit și o analiză a suportabilității acestora.

Secțiunea 10 prezintă programul de investiții pentru etapa a II-a, prioritizarea investițiilor pentru etapa (2014 - 2020), indicatorii cheie ai performanței, iar Secțiunea 11 prezintă Planul de acțiune pentru implementarea acestei etape.

Master Planul revizuit este însoțit de anexe ce include tabele de calcul și planșe.