CAPITOLUL 4

OBIECTIVE NAȚIONALE SI JUDEȚENE

CUPRINS

4.	OBIECTIVE NAȚIONALE ȘI JUDEȚENE	4-3

4.1	Rezumat	4-3

4.2	Obiectivele Naționale privind apă şi apă Reziduală	4-4

4.3	Referinţe la alte Strategii şi Planuri Naționale sau Regionale	4-8

4.4	Obiective la nivel de judeţ privind sectorul de apă și apă reziduală	4-14

4.4.1	Anexa 3 la Planul de Implementare pentru Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orașenesti	4-15

4.4.2	Tinte pentru conformarea cu cerințele Directivei 98/83/CE	4-20

4.5	Concluzie	4-21

# OBIECTIVE NAȚIONALE ȘI JUDEȚENE

## Rezumat

Aderarea la Uniunea Europeană a adus României atât drepturi cât și obligații. Toate aceste drepturi și obligații derivă din tratatele și legislația adoptate de Uniunea Europeană de la inființarea ei și până în prezent, tot acquis-ul comunitar pe care România trebuie să il respecte că orice alt stat membru al Uniunii Europene. Pentru prezentul Master Plan o importanță deosebită o are Capitolul 22 al aquis-ului comunitar, Capitol ce vizează protecția mediului.

În cadrul acestei secțiuni a Master Planului sunt analizate obiectivele de realizat, atât la nivel național cât și județean, în vederea respectăriii cerințelor Directivelor europene relevante pentru sectorul apei potabile și apei uzate.

Sinteza cerințelor Directivelor, a factorilor de decizie și a responsabilităților în implementarea Directivelor – așa cum reies din Planurile de Implementare elaborate de Guvernul României – sunt reliefate în debutul capitolului. Derogările obținute prin Tratatul de Aderare la termenele de conformare - parțială și totală - cu cerințele Directivelor sunt prezentate în continuare și reprezintă în fapt ținte naționale ale României de atins în domeniul apei prin realizarea infrastructurii necesare pentru apă potabilă și apă uzată.

În continuare, sunt analizate planurile și strategiile naționale, respectiv județene a căror implementare concură la atingerea țintelor prezentate anterior.

În partea de finală a acestui capitol sunt identificate așezările umane din județul Valcea ce cad sub incidența cerințelor directivelor europene sitermenele de conformare aferente. În baza clarificărilor aduse prin Ghidul “Terms and Definitions of the Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC)” la definiția Directivei privind aglomerările pentru sectorul apei uzate, au fost identificate pentru județul Valcea 43 de aglomerări umane si 9 clustere care înlocuiesc lista din Anexa 3 la Planul de Implementare al Directivei europene 91/271/CEE. În domeniul alimentării cu apă potabilă, se impune ca toate localitățile cu mai mult de 50 locuitori să aibă acces la apă potabilă de calitate corespunzătoare, conform cerințelor Directivei europene privind calitatea apei destinată consumului uman.

Stabilirea țintelor în sectorul apei potabile și apei uzate pentru aglomerările umane din județul Valcea se bazează pe țintele naționale negociate în Tratatul de Aderare. Astfel, procentele stabilite la nivel național reprezintă nivelul minim propus a fi realizat și în județul Valcea.

## Obiectivele Naționale privind apă şi apă Reziduală

În cadrul acordurilor de aderare la Uniunea Europeană, Guvernul României s-a angajat să se conformeze legislației UE privind protecția mediului. Directivele europene cheie în sectorul apei potabile și apei uzate orășenești, care fundamentează elaborarea prezentului Master Plan sunt:

-	31991 L 0271: Directiva 91/271/CEEa Consiliului din 21 mai 1991 privind epurarea apelor urbane uzate(JO L 135, 30.5.1991, p.40), modificata prin:

-	32003 R 1882: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p.1)

-	31998 L 0083: Directiva 98/83/CEa Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman (JO L 330, 5.12.1998, p.32), modificata prin:

- 	32003 R 1882: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p.1)

În pregătirea aderării la UE, în octombrie 2004, Guvernul României a prezentat Planuri de Implementare pentru cele două Directive în care au fost analizate cerințele principale ale directivelor, responsabilii pentru îndeplinirea lor, propuneri pentru termenele de realizare și resursele necesare estimate.

Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orașenesti

Cerințele principale ale Directivei:

1. Identificarea zonelor sensibile de pe teritoriul României (art. 5(1)).

2. Asigurarea că toate aglomerările mai mari de 2,000 l.e. sunt prevăzute cu sisteme de colectare a apei uzate orașenesti (art. 3).

3. Asigurarea că apele uzate orașenesti care intră în sistemele de colectare ale aglomerărilor cu mai mult de 2,000 l.e., sunt subiectul unei epurări secundare sau echivalente înainte de descarcăre (art. 4).

4. Asigurarea că apele uzate orașenesti care intră în sistemele de colectare ale aglomerărilor cu mai mult de 10,000 l.e., situate în zonele sensibile,sunt supuse unei epurări mai stringente înainte de descarcăre, iar apa descărcată satisface standardele de emisii relevante pentru azot și fosfor (Anexa I, tabel 2, art. 5 alin. 2, 3, 4).

5. Asigurarea că apele uzate orașenesti colectate din aglomerările cu mai mult de 2,000 l.e. și descarcăte în cursuri de apă curgatoare, și cele provenite din aglomerări cu mai puțin de 10,000 l.e. care descarcă în apele costiere, sunt epurate corespunzator înainte de descărcare (art. 7).

6. Asigurarea ca, atunci cand apele din jurisdicția unui Stat Membru sunt afectate de evacuări de ape uzate din alt Stat Membru, Statul afectat notifică celuilalt stat și Comisiei faptele relevante. (art. 9).

7. Asigurarea că stațiile de epurare a apelor uzate orășenesti sunt proiectate, construite, exploatate și întreținute pentru a asigura performanțe suficiente în condiții climatic normale (art. 10).

8. Asigurarea că descărcările de ape uzate industriale care intră în sistemele de colectare și în stațiile de epurare orașenesti (art. 11), descărcările din stațiile de epurare a apei uzate orașenesti (art. 12) și depozitarea nămolului rezultat din stațiile epurare a apei uzate orașenesti, sunt supuse unor reglementări prealabile și/sau unor autorizări specifice de către autoritatea competentă.

9. Asigurarea că apele uzate industriale biodegradabile care nu intră în stațiile de epurare a apei uzate orășenești, respectă condițiile de descărcare stabilite în reglementările prealabile și/sau autorizările specifice emise de către autoritatea competentă (art. 13).

10. Asigurarea monitorizării apelor uzate descărcate, a monitorizării apelor receptoare relevante și a monitorizării procedurilor de depozitare a nămolului provenit din epurarea apei uzate orășenești (art. 14 și 15).

Factori de decizie și responsabilități în implementarea Directivei:

MMGA (Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor)6:

• Stabilește standardele și obiectivele de calitate a apelor;

• Stabilirea zonelor sensibile;

• Reglementarea condițiilor de descărcare;

• Stabilirea sistemului de monitoring al descărcărilor.

MAI (Ministerul Administrației și Internelor)7:

• Elaborarea unui program de actiune pentru reabilitarea, modernizarea și construcția sistemelor de colectare în aglomerările peste 2,000 l.e.

MTCT (Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului)8:

• Promovarea standardelor și reglementărilor tehnice privind construcția și exploatarea sistemelor de colectare și a stațiilor de epurare a apelor uzate orășenești.

Garda Națională de Mediu:

• Inspecția și controlul evacuărilor.

Administratia Națională “Apele Romane” (Direcțiile de apă):

• Asigurarea avizării/autorizării evacuării apelor uzate provenite de la aglomerări umane sau de la industria agro-alimentară asimilată, conform normativelor NTPA 001/2002 și NTPA 002/2002;

• Monitoringul apelor de suprafață, a receptorilor naturali în care se evacuează apele uzate orașenesti sau industriale.

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală (ANSRC):

• Licențierea operatorilor stațiilor de epurare a apelor uzate Administrația publică locală;

• Realizarea sistemelor de canalizare și epurarea apelor uzate.

Regiile locale de apă și Canalizare (fie detinute de municipalitati sau regii de stat):

• Exploatarea și întreținerea sistemelor de colectare și a stațiilor de epurare a apelor uzate orășenești;

• Automonitoringul și raportarea către Direcțiile Apelor din cadrul Administrației Naționale Apele Române;

• Conformarea cu condițiile de evacuare;

• Gestionarea și îndepartarea nămolului.

Sursa: Plan de Implementare pentru Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orășenești.

Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman

Cerințele principale ale directivei:

1. Obligația de a stabili parametrii de calitate pentru apa destinată consumului uman și valori pentru parametrii relevanți (Articolele 2-5).

2. Obligația de a determina punctele (locurile) (Articolul 6), în care apa trebuie să fie corespunzătoare valorilor stabilite conform Articolului 5.

3. Obligația de a asigura monitorizarea reglementata, pe întreaga țară, a calității apei destinate consumului uman (Articol 7) și informarea adecvată și actualizată a consumatorilor (Articolul 13), inclusiv publicarea regulată a rapoartelor și prezentarea lor către Comisie.

4. Obligația de a asigura că toate măsurile necesare de remediere să fie luate pentru a se restabili calitatea apei care nu este corespunzătoare valorilor parametrilor de calitate, interzicerea folosirii apei a cărei calitate constituie un pericol potențial pentru sănătate, acordarea de posibile derogări în condițiile prevăzute de directiva și informarea consumatorilor (Articolele 8, 3, 9 și 13).

5. Obligația de a asigura că substanțele sau materialele folosite la tratarea sau distribuția apei destinate consumului uman nu vor diminua protecția sănătății publice (Articol 10).

Factori de decizie și responsabilitati în implementarea Directivei

Ministerul Sănătății9:

• Supraveghează sanitar (autorizare sanitară și autorizare temporară pe perioada derogării, inspecție sanitară) și controlează monitorizarea calității apei efectuată de către producator și/sau distribuitor;

• Controlează calitatea apei folosite în industria alimentară de către producator, calitatea apei imbuteliate;

• Avizează sanitar produsele și materialele în contact cu apa;

• Asigură monitorizarea de audit, informarea și raportarea către Comisia Europeană.

Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor:

• Asigură protecția apei de profunzime și a apei de suprafață, a resurselor de apă și monitorizarea apei la sursă.

Ministerul Agriculturii, Padurilor și Dezvoltării Rurale10:

• Asigură centralizarea planurilor de conformare pentru apă folosită în industria alimentară, din surse proprii.

Ministerul Administrației și Internelor:

• Centralizează planurile de conformare;

• Monitorizează și controlează implementarea acestora.

Comisia Naționala pentru Controlul Activităților Nucleare și Ministerul Sănătății:

• Stabilesc parametrii de radioactivitate, punctele de prelevare a probelor pentru monitorizarea parametrilor indicatori de radioactivitate.

Autoritatea Națională pentru Reglementarea Serviciilor Publice:

• Emite licența de operare în care este inclusă cerința pentru întocmirea planului de conformare.

Autoritățile publice locale, producătorii și distribuitorii:

• Asigură conformarea la prevederile Directivei;

• Iau măsuri pentru asigurarea monitorizării calității apei potabile;

• Iau măsuri de remediere și aplicare a restricțiilor de utilizare, solicitarea derogărilor;

• Asigură datele pentru întocmirea Raportului național privind calitatea apei potabile înregistrează și păstrează datele privind calitatea apei potabile;

• Asigură accesul populației la datele privind calitatea apei potabile;

• Întocmesc împreună cu autoritatea de sănătate publică județeană Raportul județean privind calitatea apei potabile.

Sursa: Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului

## Referinţe la alte Strategii şi Planuri Naționale sau Regionale

Desi prin Tratatul de Aderare Romania a obtinut o perioada de tranzitie in ceea ce priveste punerea in aplicare a Directivei privind apa potabile (DWD) –pana in anul 2015 si a Directivei privind epurarea apelor uzate urbane (UWWTD) - pana in anul 2018, aceasta continua sa fie o sarcina complexa si dificila. Ca o consecinta, extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata continua sa fie una dintre cele mai importante prioritati pentru imbunatatirea nivelului de trai si pentru implementarea acquis-ului de mediu, care urmeaza sa fie finantate prin fonduri europene, completate cu alte surse de finantare (in principal de la bugetul national, care va urma aceleasi proceduri, indicatori si norme aplicate in cadrul fondurilor ESI).

In acest context, autoritatile relevante din Romania au pregatit Planul National de Implementare. Cadrul pentru sectorul de mediu este reprezentat de Programul Operational Sectorial de Mediu (POS Mediu 2007 - 2013) si Programul Operational Infrastructura Mare (POIM 2014-2020).

POS Mediu 2007 - 2013 a fost un document strategic national care a reprezentat baza pentru selectarea operatiunilor din sectorul de mediu cofinantate din fondurile structurale in perioada 2007-2013, elaborat pe baza Planului National de Dezvoltare si Cadrul Strategic National de Referinta din Romania. Relevanta pentru sectorul de apa si apa uzata in cadrul POS Mediu este Axa 1 "Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata". Obiectivul sau specific il reprezinta "Imbunatatirea calitatii si a accesului la infrastructura de apa si apa uzata prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare in majoritatea zonelor urbane pana in 2015", in conformitate cu Directiva 98/83/CE privind apa potabila (EU DWD) si cu Directiva 91/271/EEC (EU UWWTD) privind colectare apelor uzate urbane, tratarea si deversarea acestora.

Prin POIM 2014 - 2020 se va continua politica de regionalizare in sector, demarata prin programele anterioare si consolidata prin POS Mediu 2007-2013, prin implementarea proiectelor incepute in perioada 2007-2013 a caror finalizare se va realiza dupa 2015 si prin dezvoltarea de noi proiecte pentru conformarea cu prevederile directivelor in ceea ce priveste colectarea si epurarea apelor uzate urbane in aglomerarile cu peste 2.000 l.e., cele cu peste 10.000 l.e. fiind prioritare.

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) are ca scop promovarea cresterii economice durabile, precum si utilizarea sigura si eficienta a resurselor naturale. Se adreseaza provocarilor de dezvoltare identificate la nivel national in ceea ce priveste infrastructura de transport, transportul urban durabil, mediu, energie si prevenirea riscurilor. Relevanta pentru sectorul de apa si apa uzata in cadrul POIM este Axa 3, obiectivul specific 3.2 “Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei”.

Programul va investi in principal in dezvoltarea infrastructurii de mediu, bazate pe un management eficient al resurselor, promovarea adaptarii la schimbarile climatice, prevenirea riscurilor si gestionarea durabila.

Teritoriul Romaniei este considerat zona sensibila in ceea ce priveste cerintele Directivei UE privind apa uzata si, prin urmare sunt aplicabile cerintele mai stricte in ceea ce priveste gradul de epurare (eliminarea nutrientilor) pentru statiile de epurare cu mai mult de 10,000 l.e.

Concret, obiectivul specific al POIM 2014 - 2020 il reprezinta imbunatatirea calitatii si accesului la infrastructura de apa si apa uzata, prin furnizarea serviciilor de apa si canalizare in majoritatea zonelor urbane pana in 2015, impreuna cu dezvoltarea eficienta a structurilor de gestionare a apelor uzate (pana in 2018 trebuie indeplinite obligatiile privind colectarea si tratarea apei uzate in aglomerarile cu peste 2,000 l.e., cu termene intermediare).

Atingerea acestui obiectiv necesita: furnizarea adecvata a apei si servicii de canalizare la tarife accesibile, furnizarea adecvata a apei potabile de calitate in toate aglomerarile urbane, imbunatatirea calitatii cursurilor de apa, imbunatatirea nivelului de gestionare a namolurilor de epurare in statiile de epurare a apelor uzate, de a crea structuri inovatoare si eficiente de management a apei potabile.

Principalele rezultate urmarite prin promovarea investitiilor in domeniul apei si apei uzate vizeaza realizarea angajamentelor ce deriva din directivele europene privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) si calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) sunt:

	ape uzate urbane colectate si epurate (din perspectiva incarcarii organice biodegradabile) pentru toate aglomerarile mai mari de 2,000 l.e. si

	serviciu public de alimentare cu apa potabila, controlata microbiologic, in conditii de siguranta si protectie a sanatatii, extins la populatia din localitatile cu peste 50 locuitori.

Necesarul de investitii pentru asigurarea conformarii cu prevederile directivelor europene a fost estimat pe baza Master Planurilor Judetene actualizate in perioada 2013-2014, tinand cont de prevederile PMBH. Proiectele ce urmeaza a fi dezvoltate vor fi in conformitate cu cerintele de evacuare a apelor uzate conform PMBH revizuite. Valoarea totala a investitiilor estimate pentru conformare este de cca. 13.8 mld. €, din care cca. 5.8 mld. € pentru apa si 8.03 mld. € pentru apa uzata. Din cele 8.03 mld. € pentru apa uzata, 2.4 mld. € sunt necesare pentru aglomerarile de peste 10.000 l.e. (pentru cele 206 aglomerari ce necesita investitii in continuare pentru conformare din totalul de 223, din care 1.63 mld. € sunt necesare pentru cele 173 aglomerari de peste 10.000 l.e. din POIM si 770 mil. € pentru cele 33 aglomerari neacoperite de FC, 17 urmand a fi conforme la finalul POSM). Diferenta de 5.63 mld. € este necesara pentru conformarea aglomerarilor intre 2,000-10,000 l.e. (1544 aglomerari necesita investitii in continuare pentru conformare din cele 1,629, din care 660 sunt finantate prin POIM, 884 nu sunt acoperite de FC si 85 vor fi conforme la finalul POSM).

Prin contributia POIM de 3 mld. €, viitoarele investitii ce vor fi realizate vor acoperi cca. 25% din necesarul de conformare, fiind necesara o finantare substantiala din alte surse.

## Obiective la nivel de judeţ privind sectorul de apă și apă reziduală

Acest subcapitol evalueaza așezările umane din județul Valcea ce cad sub incidenta cerințelor Directivei 91/271/CEE și Directivei 98/83/CE și termenele de conformare aferente.

La stabilirea tintelor în sectorul apei potabile și apei uzate pentru aglomerările umane din județul Valcea s-au folosit tintele naționale negociate în Tratatul de Aderare. Astfel, procentele stabilite la nivel național au reprezentat nivelul minim propus a fi realizat și în județul Valcea.

Tinte pentru conformarea cu cerințele Directivei 91/271/CEE

### Anexa 3 la Planul de Implementare pentru Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orașenesti

În Anexa 3 a Planului de Implementare pentru Directiva 91/271/CEE au fost evaluate sintetic, la nivelul fiecarui județ, situația colecțării si epurarii apelor uzate orașenesti din aglomerări umane cu peste 2,000 l.e. și au fost stabilite termene de realizare a lucrărilor necesare pentru implementarea Directivei în fiecare aglomerare identificata.

Tintele naționale vor fi adoptate pentru județul Valcea.

Tintele tratatului de aderare pentru calitatea apei din retelei publica de alimentare vor determina directionarea investitiilor catre comunele care folosesc apa direct de la fantanile publice, a caror apa in prezent este de o calitate inadecvata. Pentru comunele care au deja cu o retea de distributie, unde o anumita parte a populatiei depinde de apa din fantani, conformitatea poate fi atinsa prin cresterea ratei de bransare. In multe fantani publice, nivelul oxidabilitatii si continutul de nitrati sunt peste limitele acceptate.

Totusi, datorita constrangerilor financiare, respectarea acestor termene de catre multe comune nu pare a fi un lucru realist. Intre timp, trebuie luate masuri corective pentru a proteja sanatatea populatiei.

Tinta POS Mediu este de a atinge o rata de bransare de 70% la reteaua publica de alimentare cu apa pana in anul 2015, la nivel național. Rata actuala pentru județul Valcea este de 38%.

Tabelul de mai jos include o lista a indicatorilor stabiliti de POS Mediu:

| Indicator | Indicator de baza (2013) | Tinta POIM (2023) | Tinta pe termen lung (2050) |
| --- | --- | --- | --- |
| Localitati care au instalatii de alimentare cu apa noi/reabilitate intr-un sistem regional (nr. de comune) | 81 | 82 | 82 |
| Populatia bransata la serviciile de alimentare cu apa de baza intr-un sistem regional | 93.7 % - urban 40 % - rural | 100% | 100% |
| Statii de tratare ape uzate noi/reabilitate in conformitate cu acquis-ul UE | 68 | 87 | 100 |
| Apa uzata tratata (din volumul total de apa uzata) | 27% | 85% | 100% |

Tinta POIM pana in (2023) este brasarea unui procent de 100% din populatie la serviciul public de apa.

Pentru ca alimentarea cu apa sa fie suficienta, aceasta trebuie sa fie continua (24 h/zi) la o presiune minima de 0.15 Mpa (1.5 bar).

“Planul de implementare pentru Directiva Consiliului 91/271/CEE cu privire la epurarea apei uzate orasenesti, modificata prin Directiva 98/15CE” contine o lista a aglomerarilor vizate din fiecare județ, incluzand si termenele pentru pentru a asigura conformitatea cu Anexa 3 a “Planului de implementare pentru apa uzata”.

Pentru județul Valcea, acesta contine o lista de 52 de aglomerări si 9 clustere cu o populatie care depaseste 2.000 de locuitori, cu termene specifice pentru a asigura conformitatea cu legislatia pentru apa uzata romaneasca si europeana.

Sunt cateva aglomerari cu termene de finalizare diferite pentru tratarea si colectarea apei uzate (termenul pentru colectarea apei uzate este stabilit mai devreme decat cel pentru tratarea apei uzate).

S-a convenit ca in aceste cazuri sa se aplice termenul mai stringent, daca este realist.

Altfel, vor aparea surse locale de poluare a apei uzate, prin reabilitarea retelei de canalizare fara a realiza si tratarea necesara a apei uzate.

Pe aceasta baza, Anexa 3 a Planului de implementare pentru apa uzata realizat de catre Guvernul Romaniei poate fi prezentata pe scurt, astfel:

| Nr. | Aglomerare | An |  | Nr. | Aglomerare | An |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ramnicu Valcea - Ocnele Mari | 2007 |  | 27 | Susani | 2023 |
| 2 | Dragasani | 2015 |  | 28 | Valea Mare | 2023 |
| 3 | Babeni | 2013 |  | 29 | Barbatesti | 2023 |
| 4 | Calimanesti | 2013 |  | 30 | Budesti | 2023 |
| 5 | Olanesti | 2018 |  | 31 | Dragoesti | 2023 |
| 6 | Brezoi | 2015 |  | 32 | Fartatesti | 2023 |
| 7 | Horezu | 2023 |  | 33 | Olanu | 2023 |
| 8 | Mihaesti-Baile Govora | 2023 |  | 34 | Scundu-Orlesti | 2023 |
| 9 | Bunesti | 2023 |  | 35 | Tomsani | 2027 |
| 10 | Vladesti | 2027 |  | 36 | Balcesti | 2023 |
| 11 | Pausesti | 2027 |  | 37 | Berbesti | 2027 |
| 12 | Pausesti Maglasi | 2023 |  | 38 | Alunu | 2027 |
| 13 | Sirineasa | 2027 |  | 39 | Mateesti | 2027 |
| 14 | Berislavesti | 2027 |  | 40 | Diculesti | 2027 |
| 15 | Cernisoara | 2027 |  | 41 | Glavile | 2027 |
| 16 | Voineasa | 2027 |  | 42 | Gradistea | 2027 |
| 17 | Obarsia Lotrului | 2027 |  | 43 | Ionesti | 2027 |
| 18 | Malaia | 2027 |  | 44 | Lungesti | 2027 |
| 19 | Copaceni | 2027 |  | 45 | Muereasca | 2027 |
| 20 | Creteni | 2027 |  | 46 | Otesani | 2027 |
| 21 | Costesti | 2027 |  | 47 | Stefanesti | 2027 |
| 22 | Lalosu | 2027 |  | 48 | Stoenesti | 2027 |
| 23 | Pietrari | 2023 |  | 49 | Stroesti | 2027 |
| 24 | Slatioara | 2027 |  | 50 | Tetoiu | 2027 |
| 25 | Maciuca | 2027 |  | 51 | Popesti | 2027 |
| 26 | Sutesti | 2027 |  | 52 | Salatrucel | 2027 |

Întrucat țintele prevăzute în Anexa 3 a Planului de Implementare al Directivei 91/271/CEE pentru județul Valcea vizeaza unitățile administrative teritoriale cu o populație echivalenta de peste 2,000 l.e, acest fapt impune conformarea până în 2023 și a catorva localități (sate) sub 2,000 l.e.

În domeniul apei uzate, POIM prevede explicit ca “investițiile în sectorul de apă au la baza aglomerările așa cum sunt ele definite în Directiva CE nr. 91/271 privind epurarea apelor urbane și localitățile urbane și rurale sunt definite conform Legii romanesti nr. 351/2001 privind amenajarea teritoriului”.

Conform Directivei 91/271/CEE “aglomerarea” este definita că “o zona unde populația si/sau activitățile economice sunt suficient de concentrate pentru că apă urbană uzată să fie colectata și condusa la o stație de epurare a apei uzate sau la un punct final de deversare.”

În Ghidul “Terms and Definițions of the Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC)” prezentat la Bruxelles pe 16 ianuarie 2007, se fac următoarele clarificari la conceptul de aglomerare:

- Existenta unei aglomerări este o stare “de facto”, reprezentand efectiv zona în care populația/activitatea economica este “suficient de concentrată.”

- Criteriile folosite pentru identificarea limitelor unei aglomerări pot fi:

a) Concentrarea populației (ex. densitatea populației într-un anumit spatiu)

b) Concentrarea activităților economice

c) Concentrarea suficienta a criteriului a) sau a) și b) pentru colectarea și transportarea apei uzate urbane →Delimitarea aglomerării trebuie să reflecte ‘granitele’ zonei suficient de concentrate.

- Termenul de aglomerare nu trebuie confundat cu unitățile administrative. Delimitarea unei aglomerări poate să corespunda sau nu cu granitele unității administrative – cateva unități administrative (adiacente) pot forma o aglomerare sau, o singura unitate administrativa poate fi compusa din aglomerări distincte daca reprezintă zone suficient de concentrate, separate în spatiu/teritorial. Se mentioneaza în ghid și termenul de “aglomerare consolidata”în contextul unor așezări umane învecinate și suficient de concentrate care sunt conectate într-un mod mai puțin compact dar în mod continuu.

În baza celor de mai sus se poate conclude că proximitatea și densitatea populației sunt elemente cheie ale aglomerărilor, iar, în spiritulDirectivei 91/271/CEE, aglomerările care cad sub incidenta să sunt:

- Așezările umane (localitățile) cu o populație echivalenta > 2,000 l.e.

- Localitățile alipite care, impreuna, depasesc pragul de 2,000 l.e.

Plan de conformare pentru județul Valcea

Pentru județul Valcea, aglomerările peste 2,000 l.e. au fost identificate conform acestor criterii și un set de termene vor fi propuse pentru conformarea cu tintele stabilite în Tratatul de Aderare.

Lista tuturor aglomerărilor din județul Valcea este prezentata în Anexa C3.3 a prezentului Master Plan.

În stabilirea acestor termene, pe langa cerințele Tratatului de Aderare, un alt criteriu folosit a fost conformarea cu prioritate a aglomerărilor în ordinea dimensiunii lor. Prin urmare, aceste termene au un caracter orientativ și nu imperativ pentru că procentele tinta pentru diferiti ani ar putea fi atinse și printr-o alta ordine de conformare a aglomerărilor cu cerințele Directivei 91/271/CEE – daca conformarea aglomerărilor nu se realizează strict funcție de dimensiunea lor. De exemplu, aglomerări de dimensiuni mai mici pot fi conformate mai devreme decât termenele propuse, prin conectarea la o stație de epurare ce deservește și alta aglomerare. Procentele suplimentare astfel cumulate ar putea fi suficiente pentru atingerea pragului de conformare.

Termenele prezentate mai jos constituie punctul de plecare pentru planul de investiții propus în capitolul următor al prezentului Master Plan. În stabilirea planului de investiții insa, pe langa conformarea cu prioritate a aglomerărilor de dimensiuni mai mari vor fi analizate atât proiectele în derulare cât și posibilitatile de grupare a diferitor aglomerări la o singura stație de tratare, cu implicatiile aferente asupra procentelor populației echivalente conformata într-un orizont de timp mai scurt.

Este important de subliniat faptul că așezările umane sunt într-o continua dinamica. Numărul de locuitori în unele așezări umane va crește, pe când în altele va scădea în timp. De asemenea, activitățile economice din aceste așezări au o dinamica proprie, influențând dimensiunile aglomerării sub aspectul populației echivalente. Astfel, lista aglomerărilor ce cad sub incidența Directivei 91/271/CEE se poate modifica în timp, iar planul de conformare va necesita actualizări.

### Tinte pentru conformarea cu cerințele Directivei 98/83/CE

Parametrii apei potabile pentru care s-au stabilit ținte specifice de conformare în Tratatul de Aderare sunt: oxidabilitatea, amoniu, nitrați, turbiditatea, aluminiu, fier, cadmiu, plumb, pesticide și mangan. Termenele de conformare variaza pentru diferite categorii de localități, în funcție de numărul populației.

| Populație | Nr. localități dispun de sisteme de alimentare cu apă potabilă în județul Valcea* | Parametrii pentru care trebuie realizata conformare 100% până în 2010 | Parametrii pentru care trebuie realizata conformare 100% pana în 2015 | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200,001 | - | Oxidabilitate, amoniu, aluminiu, fier, pesticide și mangan | - | Se considera ca pentru ceilalti parametri conformarea s-a realizat până la 31 decembrie 2006 |
| 100,001 - 200,000 | 1 | Oxidabilitate, amoniu, aluminiu, fier, pesticide și mangan | - | Se considera ca pentru ceilalti parametri conformarea s-a realizat până la 31 decembrie 2006 |
| 10,001 – 100,000 | 1 | Oxidabilitate și turbiditate | Amoniu, nitrati, aluminiu, fier, plumb, cadmiu, pesticide și mangan |  |
| < 10,000 | 77 | Oxidabilitate | Amoniu, nitrati, turbiditate, aluminiu fier, plumb, cadmiu și pesticide | Se considera că pentru mangan conformarea s-a realizat până la 31 decembrie 2006 |

Trebuie subliniat însă faptul ca, deși termenii limită de conformare 100% a localităților pentru anumiți parametrii este 2023, la nivel de județ, anumite ținte intermediare trebuie atinse deja în anul 2010, iar pentru alți parametrii conformarea este presupusă deja de la 31 decembrie 2006.

Conform articolului 3, paragraful 2(b) al Directivei - transpusă în legislația romanească prin Legea nr. 458/2002, modificată și completată prin Legea nr. 311/2004 – se exceptează de la prevederile Directivei apă potabilă ce provine de la un producător de apă individual care furnizează mai puțin de 10 m3 în medie pe zi sau care deservește mai puțin de 50 de persoane cu exceptia cazului în care apa este produsă că parte a unei activități comerciale sau publice.

În această situație se încadrează satele cu mai puțin de 50 locuitori din mediul rural. În Legea nr. 311/2004 însă a fost introdus articolul 2, punctul 1), litera c, prin care este reglementată calitatea din fântânile publice și individuale și articolele 141 și 142 prin care sunt stabilite responsabilitățile de monitorizare și supraveghere sanitară.

Planul de implementare pentru Directiva 98/83/CE prevede că în localitățile unde se înregistrează depășiri de pesticide și nitrați în fântânile publice, primaria va fi responsabilă pentru identificarea de soluții alternative și pentru asigurarea conectării la un sistem centralizat de alimentare cu apă sau realizarea investițiilor pentru realizarea unui nou sistem până la data de 22 decembrie 2015.

## Concluzie

Daca este posibil, sistemele existente vor fi reabilitate, dar in multe cazuri va fi nevoie de modificari semnificative ale sistemelor existente, vor fi necesare constructii noi sau extinderi ale obiectelor componente.

Pierderile din retea trebuie reduse pentru a minimaliza costurile operationale. Aceste masuri trebuie initiate imediat, deoarece scaderea preconizata se va produce in cativa ani si ar trebui sa atinga niveluri acceptabile inainte de 2015 – anul in care standardele de tratare cele mai exigente trebuie sa fie deja implementate.

Implementarea masurilor de colectare si tratare a apei uzate se face in conformitate cu Standardele UE si Tratatul de Aderare. In 2018, cel putin 90% din locuitorii aglomerarilor cu mai mult de 2.000 de locuitori trebuie conectati la sistemul public de canalizare. Alte obiective sunt reducerea riscurilor asupra sanatatii, protejarea mediului in zona bazinelor raurilor si resurselor de apa de adancime, si ultimul dar nu cel din urma, imbunatatirea sanatatii publice.

Pana in 2018, COR trebuie sa se concentreze asupra urmatoarelor obiective:

- reducerea eficienta a infiltratiilor

- dezvoltarea expertizei necesare pentrugestionarea eficienta a instalatiilor unei statii de tratare a apei uzate si

- eliminarea oricarui risc potential de contaminare de la clientii industriali.

Imbunatatirea serviciile de alimentare cu apa, mai intai si ulterior a serviciile de tratare a apei uzate este concordanta cu tinta de consolidare a COR. Calendarul de implementare si etapele programate, prezentate mai sus, scot in evidenta masurile care trebuie implementate. Pentru a evita investitiile ineficiente, trebuie respectate costurile operationale si de intretinere, si ordinea stabilita pentru lucrarile individuale.

Tintele pentru sectorul de apă și apă uzată la nivelul județului Valcea se bazează pe cerințele Directivelor nr. 91/271/CEE și nr. 98/83/CE și pe prevederile Tratatului de Aderare. Procentele stabilite la nivel național au reprezentat nivelul minim propus a fi realizat și în județul Valcea.

Tinte apă uzată

În domeniul apei uzate, prin prezentul document se propune conformarea la termenele stabilite în Tratatul de Aderare a 62 de aglomerări din județul Valcea identificate în baza următoarelor criterii:

- Așezările umane (localitățile) cu o populație echivalenta > 2,000 l.e.

- Localitățile alipite care, impreuna, depasesc pragul de 2,000 l.e.

Pentru aglomerările identificate se propune și un plan de conformare, pornind de la cerințele Tratatului de Aderare și conformarea aglomerărilor în ordinea dimensiunii lor (număr de locuitori echivalenți).

Planul propus are un caracter orientativ și nu imperativ pentru că procentele ținta pentru diferiți ani ar putea fi atinse și printr-o altă ordine de conformare a aglomerărilor cu cerințele Directivei 91/271/CEE.

Termenele de conformare propuse în acest capitol constituie punctul de plecare pentru planul de investiții propus în capitolul următor al prezentului Master Plan. În stabilirea planului de investiții însă, pe lângă conformarea cu prioritate a aglomerărilor de dimensiuni mai mari vor fi analizate atât proiectele în derulare, cât și posibilitățile de grupare a diferitelor aglomerărilor la o singură stație de tratare, cu implicațiile aferente asupra procentelor populației echivalente conformata.

Ținte apă potabilă

În domeniul apei potabile, până în anul 2015 întreg teritoriul României trebuie să se conformeze în totalitate cerințelor Directivei europene 98/83/CE privind calitatea apei destinată consumului uman. Aceste prevederi vizează localitățile unde există deja sisteme Proiect pentru servicii municipale – Contract 2 Master Plan privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate în județul Valcea, dar și localitățile peste 50 de locuitori, care trebuie să aibe acces la apă potabilă de calitate corespunzătoare.

Termenele intermediare de conformare cu cerințele parametrilor calitativi ai apei potabile variază pentru diferite categorii de localități, în funcție de numărul populației, conform tabelului de mai jos:

| Populație | Nr. localități ce dispun de sisteme de alimentare cu apă potabilă în județul Valcea | Parametrii pentru care trebuie realizata conformare 100% până în 2010 | Parametrii pentru care trebuie realizata conformare 100% pana în 2015 | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200,001 | - | Oxidabilitate, amoniu, aluminiu, fier, pesticide și mangan | - | Se considera ca pentru ceilalti parametri conformarea s-a realizat până la 31 decembrie 2006 |
| 100,001 - 200,000 | 1 | Oxidabilitate, amoniu, aluminiu, fier, pesticide și mangan | - | Se considera ca pentru ceilalti parametri conformarea s-a realizat până la 31 decembrie 2006 |
| 10,001 – 100,000 | 1 | Oxidabilitate și turbiditate | Amoniu, nitrati, aluminiu, fier, plumb, cadmiu, pesticide și mangan |  |
| < 10,000 | 77 | Oxidabilitate | Amoniu, nitrati, turbiditate, aluminiu fier, plumb, cadmiu si pesticide | Se considera că pentru mangan conformarea s-a realizat până la 31 decembrie 2006 |

În județul Valcea au fost identificate 67 localități ce dispun de sisteme de alimentare cu apă (cu diferite grade de acoperire) și 7 localități cu mai mult de 50 locuitori ce dispun doar de fântâni individuale și publice pentru alimentarea cu apă.

Dintre localitățile ce dispun de sisteme de alimentare cu apă, municipiul Valcea si municipiul Dragasani au populația cuprinsă între 10,000 – 100,000 locuitori (insa sistemul de alimentare Ramnicu Valcea are o capacitate ce depaseste 100,000 locuitori), orașele Babeni, Baile Govora, Baile Olanesti, Balcesti, Berbesti, Brezoi, Calimanesti, Horezu, Ocnele Mari, si restul localităților până la 77 au populația sub 10,000 locuitori.