| ## Orasul.-.................... | DECR | # Fila 1 |
| --- | --- | --- |

## F-7.5.3.-19, Rev 0										A.2.15.4

## DATE ECONOMICE

privind sistemul de termoficare a orasului Ramnicu Valcea

| Nr. crt. | Marimea |  |  |  | U.M. | Anul |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 1. | Caldura cumparata |  |  | cantitate | Gcal/an | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | pret | lei/Gcal | - | - | - | - | - |
| 2. | Cheltuieli cu caldura cumparata |  |  |  | mii lei/an |  |  | 4798847 | 9570085 | 6930677 |
| 3. | Cheltuieli cu personalul |  |  |  | mii lei/an |  |  | 4434734 | 5370977 | 6002531 |
| 4. | Amortizari |  |  |  | mii lei/an |  |  | 1871272 | 2447740 | 2581633 |
| 5. | Reparatii capitale |  |  |  | mii lei/an |  |  | 599828 | 297069 | 280561 |
| 6 | Cheltuieli cu energia de pompare |  | consum en. el. |  | MWh//an |  |  | - | - | - |
|  |  |  | pret |  | lei/kWh |  |  | - | - | - |
|  |  |  | total |  | mii lei/an |  |  | 1655624 | 1239810 | 1170916 |
| 7. | Reparatii curente |  |  |  | mii lei/an |  |  | 1057813 | 668527 | 631377 |
| 8 | Materiale cons.(ulei, subst.chim.) |  |  |  | mii lei/an |  |  | 475698 | 449264 | 424299 |
| 9. | Apa | adaos sec. Inc. |  | cantitate | m3/an | - | 625431 | 443041 | 451311 | 244153 |
|  |  |  |  | pret | lei/m3 | - | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |
|  |  | apa pt. prep. a.c.c. |  | cantitate | m3/an | 1927625 | 1850653 | 1721484 | 1607705 | 681566 |
|  |  |  |  | pret mediu | lei/m3 | 0,49 | 0,61 | 0,94 | 1,53 | 1,95 |
|  |  | cheltuieli totale |  |  | mii lei/an |  |  | 1223776 | 1834220 | 1732295 |
| 10. | Diverse |  |  |  | mii lei/an |  |  | 5566618 | 2936191 | 2920602 |
| 11. | TOTAL CHELTUIELI ANUALE |  |  |  | mii lei/an |  |  | 21684210 | 24813883 | 22674891 |
| 12. | Caldura vanduta |  |  | incalzire | Gcal/an | 213358 | 203258 | 210212 | 202980 | 120273 |
|  |  |  |  | a.c.c | Gcal/an | 75472 | 71626 | 67970 | 62604 | 27000 |
|  |  |  |  | AF | Gcal/an | 7349 | 7461 | 10417 | 10925 | 6689 |
| 13. | Pret vanzare caldura inclusiv TVA |  |  |  | lei/Gcal | 132,52 | 132,52 | 151,53 | 148,96 | 159,35 |