| ##### Oras Rm. Valcea | ##### CT 5 | ##### Fila 3 |
| --- | --- | --- |

E. Date tehnice privind reteaua termica secundara pentru incalzire.

| Nr. crt. | Conducta |  | Lungime [m] |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totala | Exteri-oara | Canale neviz. | Canale vizit. |  |
|  | Teava iz. 2 X 102/160 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 5 |  | 5 |  |  |
|  | Teava iz. 2 X 63 / 140 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 51 |  | 51 |  |  |
|  | Teava iz 2 X 133 / 200 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 52 |  | 52 |  |  |
|  | Teava iz 2 X 102 / 160 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 41 |  | 41 |  |  |
|  | Teava iz 2 X 89 / 160 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 33 |  | 33 |  |  |
|  | Teava iz 2 X 76 / 160 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 50 |  | 50 |  |  |
|  | Teava iz 2 X 63 / 140 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 87 |  | 87 |  |  |

319                          319

Nota: Pentru conductele din reteaua termica pentru incalzire, valorile lungimilor raportate la DN-uri se inmultesc cu 2.

| ##### Oras Rm. Valcea | ##### PT 5 | ##### Fila ##### 4 |
| --- | --- | --- |

F. Date tehnice privind reteaua termica secundara pentru Apa calda menajera.

| Nr. crt. | Conducta |  | Lungime [m] |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totala | Exteri-oara | Canale neviz. | Canale vizit. |  |
|  | Teava iz. Zn. 3” /160 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 6 |  | 6 |  |  |
|  | Teava iz. Zn. 2” /125 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 42 |  | 42 |  |  |
|  | Teava iz. Zn. 1” /90 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 24 |  | 24 |  |  |
|  | Teava iz zn 1” / 90 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 202 |  | 202 |  |  |

274                          274