apă adaos

vaporiz. 2,3

1,2 bar

500

m3

1

3

abur  1,2 bar

apă  adaos dedu vaporiz 13/6

abur  1,2 bar

abur   13 bar

abur  1,2 bar

retur

Reţea apă fierbinte

tur

Fig.2.3. Schema termică a instalaţiilor de apă fierbinte din CET Govora

ag - legăturile cu schema termică de principiu din fig.2.1; 1,3 - pompe de reţea de iarnă tr.I-a (6x1500m3/h); 2,4 - pompe de reţea de vară (4x900m3/h);

5 - boiler de bază (BB) tr.II (1x80Gcal/h); 6,7 - boilere de vârf (BV) tr.I+II (2x40Gcal/h); 8 - BB tr.II (1x50Gcal/h); 9 - BB tr.II (1x50Gcal/h); 10 – pompe de reţea de iarnă tr.II (3x1500m3/h); 11- degazor atm. de apă de adaos dedurizată; 12 - pompe de apă de adaos (3x60m3/h); 13 - rezervor apă adaos-avarie (500 m3); 14 - pompe apă de adaos-avarie (3x60m3/h)

a

b

11

13

14

12

7

5

6

c

d

2

e

4

8

9

g

f

10