# Anexa nr. 3 la Hot`r@rea Consiliului Jude\ean nr. ……… din……………

| Nr. crt. | Cod clasificare | ### Denumirea bunului | ### Elemente de identificare | ### Anul dob@ndirii | ### Valoare inventar ### (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2.1.17.1. | Electropomp` MULTITEC MTC-C100 | Adresa: P`u]e]ti Ot`s`u-Barcane; Q=100 mc/h, H=200 m col ap`, P=75-90 kW | 19.11.2004 | 443.802.706 |
| 2. | 1.7.2.1. | Tablou electric de for\`, comand` ]i protec\ie inclusiv instala\ia electric` | Adresa: P`u]e]ti Ot`s`u-Barcane | 27.12.2004 | 146.370.000 |
| 3. | 1.8.13. | Aparat de clorinare ADVANCE 2010 | Adresa: P`u]e]ti Ot`s`u-Barcane | 03.12.2004 | 52.501.134 |

PRE}EDINTE,

Dumitru Bu]e